**СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20)**

С 01 января 2021 г. вступают в действия новые Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Данные правила вступают в действие в соответствии с [постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122)

СП 2.4.3648-20 заменяет [СанПиН 2.4.1.3049-13 для детских садов](https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sanpin-2-4-1-3049-13-dlya-detskih-sadov-aktualnyj/?parent-reqid=1608883278916635-1436524710269801325700113-production-app-host-vla-web-yp-221&utm_source=turbo_turbo), [СанПиН 2.4.2.2821-10 для школ](https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sanpin-242282110-shkol-akt-2019-nosh-oosh-sosh/?parent-reqid=1608883278916635-1436524710269801325700113-production-app-host-vla-web-yp-221&utm_source=turbo_turbo) и др. Весь перечень заменяемых СанПиНов представлен в тексте постановления № 28 от 28.09.2020.

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к

* обеспечению безопасных условий образовательной деятельности,
* оказания услуг по воспитанию и обучению,
* оказания услуг по спортивной подготовке,
* оказания услуг по уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения,
* оказания услуг по отдыху и оздоровлению,
* оказания услуг по предоставлению мест временного проживания,
* оказания социальных услуг для детей
* к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи
* определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении предусмотренной выше деятельности.

Правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и организованных походов.

СП 2.4.3648-20 будут действовать с 01.01.2021 до 01.01.2027.

**Смотреть и распечатать актуальный в 2021 г. СП 2.4.3648-20:**

[**Скачать СП 2.4.3648-20**в формате pdf](https://cdn.buildingclub.ru/wp-content/pdf/SANPIN/sp-2-4-3648-20.pdf)

Данные Правила были взяты с официального интернет-портала правовой информации:

* [СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на сайте publication.pravo.gov.ru](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1)
* [Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1)

Требования к общественному питанию детей приведены в новом [СанПин для общественного питания действующему с 01.01.2021 (СанПиН 2.3/2.4.3590)](https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sanpin-2-3-2-4-3590-20/?parent-reqid=1608883278916635-1436524710269801325700113-production-app-host-vla-web-yp-221&utm_source=turbo_turbo)

В условиях распространения COVID-19 в дополнение продолжают действовать санитарные правила  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

СП 3.1/2.4.3598-20  утвержден [постановлением №16 от 30 июня 2020 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1)

Продлен срок действия СП 3.1/2.4.3598-20 **до 01 января 2022 г** в [постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 39.](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012070069)

Теперь данные Правила действует со дня официального опубликования (03.07.2020 г.) и до 01.01.2022 г.

СП 3.1/2.4.3598-20  устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы Организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

[Скачать СП 3.1/2.4.3598-20 в формате pdf](https://cdn.buildingclub.ru/wp-content/pdf/SANPIN/SP31243598-20.pdf)

Напоминаем, что с 01.01.2021 г. вводятся новые [Правила противопожарного режима с 01.01.2021 по пост. №1479.](https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/pravila-protivop-rezhima-1479/?parent-reqid=1608883278916635-1436524710269801325700113-production-app-host-vla-web-yp-221&utm_source=turbo_turbo)

**Влажность воздуха в детских садах (ДОУ) по нормам ГОСТ и СанПиН**

Требования к относительной влажности воздуха в детских садах (ДОУ) в холодный период  (отопительный сезон) и теплый период года приведены в следующих нормативных документах:

* ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
* [СанПиН 2.4.1.3049-13](https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sanpin-2-4-1-3049-13-dlya-detskih-sadov-aktualnyj/?parent-reqid=1608883326123632-925507206220407255900098-production-app-host-man-web-yp-96&utm_source=turbo_turbo) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Приведем основные требования к относительной влажности для зданий детских дошкольных учреждений (ДОУ).

**Требования ГОСТ 30494-2011:**

Согласно п.4.4 и таблице 2 ГОСТ 30494-2011 оптимальная и допустимая нормативная **относительная влажность воздуха**в обслуживаемой зоне детских дошкольных учреждений должна лежать в пределах:

**В холодный период года**:

* Групповая раздевальная и туалет для ясельных и младших групп: оптимальная 30-45%, допустимая не более 60%;
* Групповая раздевальная и туалет для средний и дошкольных групп: оптимальная 30-45%, допустимая не более 60%;
* Спальня для ясельных и младших групп: оптимальная 30-45%, допустимая не более 60%;
* Спальня для средний и дошкольных групп: оптимальная 30-45%, допустимая не более 60%;
* Вестибюль, лестничная клетка: не нормируется;
* Кухня: не нормируется;
* Ванная: не нормируется;
* Кладовая: не нормируется;

В теплый период года:

* Групповые спальни: оптимальная 30-60%, допустимая не более 65%;

Согласно п.4.6 при обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается изменение относительной влажности воздуха — не более 7% для оптимальных показателей и 15% — для допустимых.

**Требования СанПиН 2.4.1.3049-13:**

Согласно п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 — 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной — не более 70%.

[Температура воздуха в детских садах (ДОУ) по нормам ГОСТ и СанПиН](https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/temperatura-vozduha-v-detskih-sadah/?parent-reqid=1608883326123632-925507206220407255900098-production-app-host-man-web-yp-96&utm_source=turbo_turbo)

**Термины к статье:**

***Относительная влажность —****это отношение парциального давления водяного пара к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре (п.3.13 ГОСТ Р 55912-2013).*

***Теплый период года****— это период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8°С (п.2.12 ГОСТ 30494-2011).*

***Холодный период года****— это период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 8°С и ниже  (2.13 ГОСТ 30494-2011).*

***Допустимые параметры микроклимата****— это сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья (2.1 ГОСТ 30494-2011).*

***Оптимальные параметры микроклимата****— это сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении (2.6 ГОСТ 30494-2011).*

*К параметрам микроклимата, согласно п.4.2 ГОСТ 30494-2011, относятся:*

* [*температура воздуха;*](https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/temperatura-vozduha-v-detskih-sadah/?parent-reqid=1608883326123632-925507206220407255900098-production-app-host-man-web-yp-96&utm_source=turbo_turbo)
* *скорость движения воздуха;*
* ***относительная влажность воздуха;***
* *результирующая температура помещения;*
* *локальная асимметрия результирующей температуры.*

РЕКЛАМА